**自贡市公交集团方特恐龙公交首末站一期**

**钢结构房屋及雨棚工程项目更正公告**

我司于2022年3月18日公告的自贡市方特恐龙公交首末站一期钢结构房屋及雨棚工程采购项目（项目编号：ZGGJCG2022-003A）竞争性谈判文件，做出如下更正公告：

1、采购方于2022年3月22日提供建筑、结构、水电等施工图纸，见附件1。竞争性谈判时间延期至2022年3月25日上午9时。

2、本次采购为±0.00标高以上部分，包括钢结构房屋、雨棚主体、内外装修、水电等图纸所示内容。不包括基础及预埋件（但要指导预埋件施工）、化粪池、隔油池、室外给排水及进电主线、首末站标识标牌，取消电气火灾监控器，在总表箱中增加总计量表、互感器、空开。

3、开工时间调整为2022年3月27日，完工时间为2022年4月20日。

4、报价文件格式应包含分项单价、合计价、不可预见费（暂列金）、总价，调整后的报价文件格式见附件2。

5、增加不可预见费（暂列金）15万元，包含在最高限价内，最高限价为150万元不做调整。

特此公告。

 2022年3月22日

**附件2**

**格式15首轮报价表**

**首轮报价表**

项目名称：自贡市方特恐龙公交首末站一期钢结构房屋及雨棚工程

项目编号：ZGGJCG2022-003A

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 数量  （平方米） | 包干单价 （元/平方米） | 合计价 (元) | 项目完成时间 | 备注 |
| 1 | 钢结构房屋 | 820 |  |  | 2022年4月20日 |  |
| 2 | 钢结构雨棚 | 700 |  |  | 2022年4月20日 |  |
| 3 | 不可预见费（暂列金） | / | / | 150000.00 |  |  |
| 4 | 总价 | 总计价格： 元；（大写： ） | | | | |

**注:** 1.所有报价均用“元”表示。人员、设备、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

2.首轮报价表放入其他响应文件，由评审专家按文件要求对报价进行核算确认。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**格式16最终报价表**

**最终报价表**

项目名称：自贡市方特恐龙公交首末站一期钢结构房屋及雨棚工程

项目编号：ZGGJCG2022-003A

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 数量  （平方米） | 包干单价 （元/平方米） | 合计价 (元) | 项目完成时间 | 备注 |
| 1 | 钢结构房屋 | 820 |  |  | 2022年4月20日 |  |
| 2 | 钢结构雨棚 | 700 |  |  | 2022年4月20日 |  |
| 3 | 不可预见费（暂列金） | / | / | 150000.00 |  |  |
| 4 | 总价 | 总计价格： 元；（大写： ） | | | | |

**注:** 1.所有报价均用“元”表示。人员、设备、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

**2.最终报价表用于最终报价时现场提交，供应商可以提前填写，也可以现场填写，现场填写的供应商自备密封袋，填写完毕后密封提交**。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX